АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРОТОКОЛ

13.12.2018	                                                                                                       №_28_

15.00

| решений Градостроительного совета Заместитель председателя | – С.А.Боженко – заместитель председателя комитета по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| --- | --- |
| Секретарь | – Е.А.Ломакина – ведущий специалист отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |

Присутствовали: список членов Градостроительного Совета и приглашенных прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О рассмотрении эскизного проекта «Здание общественного назначения по адресу: город Барнаул, улица Островского, 28».

Заказчик – землепользователь участка – ООО «Сибирь Комплект»; представитель – Печкуров Евгений Валерьевич.

Разработчик – ООО АКБ «ИННОВАЦИЯ»; ГАП – Бурмага Андрей Владимирович.

- О рассмотрении эскизного проекта «Торгово-выставочный комплекс по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 26а».

Заказчик – арендатор земельного участка – «Артис»; представитель – Полюх Анна Михайловна.

Разработчик – ООО «ИТОГ»; ГИП – Перунова Наталья Николаевна.

- О рассмотрении эскизного проекта «Магазин по улице 
Сапфирной, 60а  в  городе  Барнауле».

Заказчик – арендатор земельного участка – ООО «Атлант»; директор – Сурскова Екатерина Валерьевна.

Разработчик – ООО «РТ-Проект»; ГИП – Бригинский Сергей Петрович.

- О рассмотрении эскизного проекта «Магазин по адресу: город Барнаул, село Лебяжье, улица Центральная, 70».

Заказчик – собственник земельного участка – ООО «МАРИЯ-РА»; представитель – Лукина Елена Александровна.

Разработчик – ООО «ЦОКОЛЬ»; ГАП – Шевченко Анастасия Анатольевна.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

  - Одобрить в целом эскизный проект «Здание общественного назначения по адресу: город Барнаул, улица Островского, 28» при условии устранения недоработок по замечаниям членов Градостроительного совета:

- запроектировать тротуары вдоль северной границы земельного участка;

- парковочные места предусмотреть в границах отведенного земельного участка и в соответствии с нормативом;

- не соблюдено нормативное расстояние от парковочных мест 
до существующих зданий.

1.2.	Доработанный по замечаниям членов Градостроительного совета проект согласовать в рабочем порядке в комитете по строительству, архитектуре   и развитию города Барнаула.

По второму вопросу:

2.1.	 Отклонить от согласования эскизный проект «Торгово-выставочный комплекс по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 26а».

  - Переработать эскизный проект объекта по замечаниям членов Градостроительного совета:

- эскизный проект разработан без анализа градостроительной ситуации;

- парковочные места предусмотреть в границах отведенного земельного участка и в соответствии с нормативом;

- рассмотреть возможность сохранения существующего въезда 
на тракт Правобережный со стороны микрорайона Затон.

2.3.	Эскизный проект, переработанный по замечаниям членов Градостроительного совета, представить на рассмотрение Градостроительного Совета администрации города Барнаула.

Особое мнение: Четошников В.Д.: необходимо резервировать съезды 
и примыкания к федеральной трассе тракт Правобережный. Вопрос 
о строительстве магазина на тракте Правобережном, 26а нужно снять 
с обсуждения Градостроительного совета. Решение о выделении рассматриваемого земельного участка ошибочно.

По третьему вопросу:

3.1.	 Отклонить от согласования эскизный проект «Магазин по улице 
Сапфирной, 60а в городе Барнауле».

  - Переработать эскизный проект объекта по замечаниям членов Градостроительного совета:

- генеральным планом объекта не учтен поперечный профиль 
улицы Жасминной;

- парковочные места предусмотреть в границах отведенного земельного участка и в соответствии с нормативом;

- не представлены расчеты обеспечения нормативного количества автопарковочных мест;

- не соблюдено нормативное расстояние от парковочных мест 
до проектируемого здания;

- не выполнены требования по доступности объекта для маломобильных групп населения;

- переработать решение входного узла для усиления его архитектурной выразительности;

- уточнить площадь торговых помещений.

3.3.	Эскизный проект, переработанный по замечаниям членов Градостроительного совета, представить на рассмотрение Градостроительного Совета администрации города Барнаула.

По четвертому вопросу:

4.1.	 Отклонить от согласования эскизный проект «Магазин по адресу: город Барнаул, село Лебяжье, улица Центральная, 70».

  - Переработать эскизный проект объекта по замечаниям членов Градостроительного совета:

- объемно-пространственное решение объекта выполнено без анализа градостроительной ситуации;

- проект благоустройства территории выполнен непрофессионально;

- не предусмотрен подъезд к месту загрузки объекта;

- внутренняя планировка объекта выполнена непрофессионально, размещение санузлов у входа в торговый зал ошибочно;

- входной «узел» разместить со стороны перекрестка улицы Центральной 
и улицы Школьной;

- размещение площадки для мусорного контейнера на красной линии улицы ухудшает внешний вид застройки;

- доработать размещение мест автопарковки с учетом активного автомобильного движения на перекрестке.

4.3.	Эскизный проект, переработанный по замечаниям членов Градостроительного совета, представить на рассмотрение Градостроительного Совета администрации города Барнаула.

Заместитель председателя							      С.А.Боженко

Секретарь										    Е.А.Ломакина